PATVIRTINTA

Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2017 m. gruodžio 18 d.

įsakymu Nr. V-235

JONAVOS „NERIES“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

ELEKTRIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

- Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos elektriko pareigybė yra priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei.

- Pareigybės lygis: elektrikas priskiriamas C lygiopareigybei.

- Pareigybės paskirtis: prižiūrėti ir remontuoti mokyklos elektros įrenginius.

- Pavaldumas: elektrikas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ūkiui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

- Elektriko kvalifikacijai keliami reikalavimai:

  - ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta vidurinė (VK) arba aukštoji (AK) elektrosaugos kvalifikacija;

  - atestacija ,,Darbuotojų, atliekančių darbus veikiančiuose elektros ir šilumos įrenginiuose, lavinimo ir atestavimo nuostatų“ nustatyta tvarka.

- Elektrikas turi žinoti ir išmanyti:

  - saugos taisykles eksploatuojant elektros įrenginius, elektros įrenginių įrengimo taisyklių ir vartotojų elektros įrenginių techninio eksploatavimo taisyklių galiojančius reikalavimus, tiek kiek jie yra būtini jo darbui;

  - žinoti mokyklos elektros įrenginių ir elektros tinklų schemas;

  - žinoti pirmosios medicinos pagalbos suteikimo būdus nukentėjusiems nelaimingo atsitikimo metu ir mokėti praktiškai suteikti pirmąją pagalbą, mokėti išlaisvinti traumuojamą elektros srovės žmogų;

  - žinoti gaisro gesinimo būdus ir priemones, mokėti jais naudotis;

  - žinoti elektrosaugos priemones ir mokėti jas naudoti;

  - žinoti aukštyje atliekamų darbų saugos taisykles.

- Elektrikas privalo vadovautis:

  - Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;

  - darbo tvarkos taisyklėmis;

  - darbo sutartimi;

  - šiuo pareigybės aprašymu;

  - kitais mokyklos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

- Elektriko funkcijos:

  - tikrinti jo prižiūrimų elektros įrenginių, patalpų, elektros tiekimo komunikacijų būklę;

  - susipažinti su įrašais operatyviniame žurnale;

  - patikrinti, ar nekaista kontaktai pagrindiniuose skirstyklų skyduose;

  - patikrinti, ar elektros įrenginiai nesulaužyti, nepažeista jų izoliacija, ar jie neapkrauti kokiais nors daiktais, ar neužkrauti priėjimai prie jų;

  - patikrinti, ar uždarytos ir užrakintos skirstyklų, spintų ir kirtiklių durys;

  - patikrinti, ar uždengtos esančios su įtampa srovinės dalys, ar nepažeista elektros tinklų izoliacija;

  - patikrinti, ar tvarkingi apšvietimo tinklai, ar tvarkinga pranešanti, įspėjanti ir avarinė signalizacija;

  - patikrinti, ar tvarkingi elektros įrenginių, elektros prietaisų prijungimo prie srovės šaltinių kabeliai (laidai), ar tvarkingos kištukinės jungtys, rozetės, jungikliai;

  - patikrinti, ar patikimai įžeminti (įnulinti) elektros įrenginiai;

  - pastebėtus trūkumus nedelsiant šalinti, o jeigu to neįmanoma padaryti savo jėgomis, reikia pranešti mokyklos direktoriaus pavaduotojui ūkiui. Tikrinimo rezultatus ir trūkumų šalinimo darbus registruoti operatyviniame žurnale;

  - laiku parengti ir pateikti direktoriaus pavaduotojui ūkiui elektros įrenginių, prietaisų, tinklų smulkiam ir vidutiniam remontui reikalingų medžiagų paraišką;

  - pasirūpinti, kad visada būtų reikalingų remontui medžiagų atsargos;

  - patikrinti, ar gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingoje aplinkoje eksploatuojami tik atitinkamo saugos nuo sprogimų laipsnio ir atitinkamos saugos nuo sprogimo rūšies elektros įrenginiai;

  - sutrikus elektros įrenginių, prietaisų, tinklų darbo režimui arba įvykus avarijai, savarankiškai ir nedelsiant imtis priemonių normalios padėties atstatymui;

  - jeigu vienu metu susidarė avarinė situacija keliose vietose, pirmiausia reikia šalinti tuos gedimus, kurie kelia pavojų žmonių saugai, gali sukelti gaisrą;

  - kilus gaisrui, elektrikas privalo iškviesti ugniagesius telefonu (jeigu to nepadarė kiti) ir pradėti gesinti gaisro židinį turimomis priemonėmis;

  - elektrikui draudžiama:

    - darbo metu dirbti pašalinius darbus;

    - atsivesti į darbą pašalinių asmenų;

    - įjungti automatiškai išsijungusį įrenginį, neišsiaiškinus jo išsijungimo priežasties;

    - keisti perdegusias lempas didesnio galingumo, negu apskaičiuotas atitinkamiems šviestuvams, lempomis;

    - naudoti savadarbius saugiklius, nekalibruotus kirptukus;

    - naudoti nepatikrintą gamintojo nurodytu būdu įtampos indikatorių;

    - naudoti įžemintuvams neskirtus įžeminimui laidininkus;

    - remontuojant srovės dalis su įtampa, naudoti metalinius pjūkliukus, dildes, metalines matavimo priemones;

    - remontuoti elektros tinklus ypač drėgnose patalpose, neišjungus įtampos;

    - elektros srovės atžvilgiu pavojingose patalpose naudoti kilnojamus elektros šviestuvus aukštesnės kaip 42 V įtampos;

    - elektros srovės atžvilgiu labai pavojingose patalpose taip pat naudoti kilnojamus elektros šviestuvus aukštesnės kaip 42 V įtampos;

    - palikti darbo vietą nebaigus būtinų darbų (nebaigus avarijos likvidavimo darbų);

  - dirbti užlipus ant netvarkingų kopėčių ar pastolių, naudoti atsitiktines paaukštinimo priemones.

- Elektrikas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą:

  - nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;

  - primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, gimnazijos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;

  - raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie įtariamas ar įvykusias patyčias;

  - esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.).

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

- Elektrikas atsako už jam priskirto elektros ūkio techninį tvarkingumą ir funkcionavimą.

- Elektrikas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

- Elektrikas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria mokyklos direktorius.

___________________

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________________

(vardas ir pavardė, parašas, data)